哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术楼一楼

车库改造工程设计及工程预算服务询价采购

1、项目名称：哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术楼一楼车库改造工程设计及工程预算服务

2、项目预算：6万元

3、项目地点：哈尔滨幼儿师范高等专科学校校园内

4、服务期限：自合同签订之日起，总设计周期20日历日

5、采购范围：根据国家、地方、行业相关规范标准及采购人委托要求，完成本项目的工程设计文件、工程预算并提供相关配合服务（向财政评审中心申报预算评审）。其中设计内容包括方案设计（需提供投资估算）、室内施工图设计、规范的符合哈尔滨财政评审中心的工程预算书，服务内容包含协助采购人提供项目施工期间的设计变更等必要的设计配合服务、向财政评审中心申报预算评审等，以及其他为完成本项目而须要由设计单位完成的必要工作内容，具体见采购文件相关要求。

6、建设规模：改造部分建筑面积约1000㎡。

7、质量标准：符合国家、地方、行业现行有效工程设计相关规范、标准、图集及发包人提出的设计要求；

8、设计内容：室内改造的装修、给排水、采暖、消防、强电、弱电等方案、施工图设计设计及施工预算咨询。

9、设计要求：

- 平面功能设计布置合理，需满足学校体育教学授课、师生健身要求。改造室内交通流线清晰。

- 室内设计创意需立意新颖、造型整体效果简洁新颖。设计实现室内通风换气、自然采光需求。

- 设计深度需符合装饰设计规范要求、建筑安全要求、建筑防火要求、建筑环保要求。

- 设计要求质量需满足质量目标控制、工程造价控制。

5）设计图纸需符合现行建筑设计标准、规范及制图标准，并满足施工招标要求。

10、工程造价：133万元；

11、供应商须具备中华人民共和国境内的独立法人资格，并在人员、资金等方面具有相应的设计及履约能力。